| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |
| Датум: |  |

Историјски архив Сомбор

Трг цара Лазара бр.5 Сомбор

О Б Р А З А Ц  П О Н У Д Е

Упућујемо вам понуду за набавку број 3/2023 – Услуга уградње клима уређаја из Плана набавки на који се Закон о јавним набавкама не односи за 2023. годину у свему према позиву за достављање понуда и моделу уговора, који вам у прилогу достављамо.

| Ред. бр. | Врста услуге |  | Јед. мере | Количина | Јед. цена без ПДВ-a | Укупно без ПДВ-a | Износ ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Испорука и монтажа спољне мултисплит јединице клима уређаја |  | комплет | 2 |  |  |  |  |
|  | Израда челичних носача за спољну јединицу која се монтира у дворишту на спољном зиду, на висини од 5 м |  | комплет | 2 |  |  |  |  |
|  | Испорука и монтажа унутрашњих зидних јединица клима уређаја |  | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | Испорука и монтажа цеви за развод греона од спољне до унутрашње јединице са изолованим цевима Ø6 |  | m | 76 |  |  |  |  |
|  | Испорука и монтажа цеви за развод греона од спољне до унутрашње јединице са изолованим цевима Ø10 |  | m | 48 |  |  |  |  |
|  | Испорука и монтажа цеви за развод греона од спољне до унутрашње јединице са изолованим цевима Ø12 |  | m | 30 |  |  |  |  |
|  | Испорука и уградња кабела за снабдевање струјом унутрашњих јединица |  | m | 80 |  |  |  |  |
|  | Испорука и монтажа одвода кондензата од сваке унутрашње јединице до спољне јединице |  | комплет | 2 |  |  |  |  |
|  | Допуњавање система фреоном R32. |  | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Испорука и монтажа каналица за скривање цевног развода у објекту |  | ком | 50 |  |  |  |  |
|  | Израда отвора у зидовима (керновање) са дијамантском круном без оштећења зидова и потребе за накнадним обрадама отвора |  | ком | 8 |  |  |  |  |
|  | Пуштање уређаја у рад и овера гаранције |  | комплет | 2 |  |  |  |  |
|  | Израда струје за напајање спољних јединица клима уређаја (каблови 3х2,5 L=25 m), са аутоматским осигурачима јачине 16 А и крутим бузир цевима Ø20 L=25 m |  | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО |  |  |  |  |  |  |

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ИЗНОСИ ____________ динара без ПДВ-а

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ИЗНОСИ ____________ динара са ПДВ-ом

Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда (минимално 30 дана од дана отварања понуда).

Рок за испоруку и стављање у функцију добара је  ____ дана од дана исплате купопродајне цене

(не дужи од 15 дана).

Услови плаћања: у року од 45 дана од дана пријема фактуре за испоручена и монтирана добра, потписане од стране овлашћеног лица Наручиоца.

У прилогу је модел уговора, са чијом садржином је потребно да се сагласи понуђач. Понуђач не мора да у фази подношења понуде попуњава, оверава и потписује модел уговора.

Понуђач је са садржином модела уговора:

1. Сагласан  	2. Није сагласан

(заокружити одговарајуће)

1. Понуђач је у систему ПДВ-а       2. Понуђач није у систему ПДВ-а

(заокружити одговарајуће)

М.П.                          _____________________________

Потпис овлашћеног лица