# СПЕЦИФИКАЦИЈА

за набавку услуге број 3 – Уградња клима уређаја

| Ред. број | Назив услуге са карактеристикама | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Испорука и монтажа спољне мултисплит јединице клима уређаја | комплет | 2 |
|  | Израда челичних носача за спољну јединицу која се монтира у дворишту на спољном зиду, на висини од 5 м | комплет | 2 |
|  | Испорука и монтажа унутрашњих зидних јединица клима уређаја | ком | 5 |
|  | Испорука и монтажа цеви за развод греона од спољне до унутрашње јединице са изолованим цевима Ø6 | m | 76 |
|  | Испорука и монтажа цеви за развод греона од спољне до унутрашње јединице са изолованим цевима Ø10 | m | 48 |
|  | Испорука и монтажа цеви за развод греона од спољне до унутрашње јединице са изолованим цевима Ø12 | m | 30 |
|  | Испорука и уградња кабела за снабдевање струјом унутрашњих јединица | m | 80 |
|  | Испорука и монтажа одвода кондензата од сваке унутрашње јединице до спољне јединице | комплет | 2 |
|  | Допуњавање система фреоном R32. | ком | 2 |
|  | Испорука и монтажа каналица за скривање цевног развода у објекту | ком | 50 |
|  | Израда отвора у зидовима (керновање) са дијамантском круном без оштећења зидова и потребе за накнадним обрадама отвора | ком | 8 |
|  | Пуштање уређаја у рад и овера гаранције | комплет | 2 |
|  | Израда струје за напајање спољних јединица клима уређаја (каблови 3х2,5 L=25 m), са аутоматским осигурачима јачине 16 А и крутим бузир цевима Ø20 L=25 m | комплет | 1 |